- «УТВЕРЖДАЮ»

- Директор МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа»

- ____________________З.А.Калашникова

- 26.08.2016  года

ИНСТРУКЦИЯ

для ответственного за пожарную безопасность помещения

в   МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа»

1.Ответственный за пожарную безопасность помещения обязан:

-обеспечить в помещении соблюдение установленного противопожарного режима и инструкций о мерах пожарной безопасности;

-обеспечить сохранность и готовность к действию огнетушителей, находящихся в помещении;

-не допускать курение и применение открытого огня;

-запрещать установку, хранение и использование в помещении бытовых электронагревательных приборов (электрочайников, электрокипятильников, электроплиток, электрообогревателей и т. п.);

-не допускать загромождения мебелью, оборудованием и другими предметами проходов и эвакуационных выходов из помещения, подступов к электрическим розеткам и огнетушителям;

-следить за исправностью электрических сетей, приборов, удлинителей, электрических розеток и вилок;

-не допускать размещение горючих материалов и предметов вблизи радиаторов отопления и электроприборов;

-запрещать хранение в помещении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с газами;

-не допускать обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами;

-ознакомить всех сотрудников, работающих в помещении, с Памяткой о порядке действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

2.Ответственный за пожарную безопасность помещения в целях выполнения возложенных на него функций имеет право:

-требовать от всех находящихся в помещении сотрудников неукоснительного соблюдения установленных требований пожарной безопасности;

-получать от руководства и соответствующих служб организации документы, материалы, необходимые для осуществления своих функций по обеспечению пожарной безопасности помещения;

-вносить предложения руководителю подразделения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности за систематические нарушения установленного противопожарного режима, невыполнение приказов и распоряжений по пожарной безопасности сотрудников, работающих в помещении.

3.Ответственный за пожарную безопасность помещения или сотрудник, покидающий последним помещение после окончания работы, обязан:

-закрыть все окна и форточки;

-убедиться, что подступы к огнетушителям, проходы и выходы не загромождены;

-обеспечить отключение и обесточивание всех электроприборов путем отключения их от электрических розеток, кроме приборов, определенных для круглосуточной работы, если это обусловлено их функциональным назначением;

-выключить освещение;

-запереть помещение и поставить его на сигнализацию.

С инструкцией ознакомлен     __________________

«_____»________________  2016  года