- «УТВЕРЖДАЮ»

- Директор МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа»

- ____________________З.А.Калашникова

- 26.08.2016 года

ИНСТРУКЦИЯ   О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА

В ДНЕВНОЕ И НОЧНОЕ ВРЕМЯ

в   МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа»

1. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОЖАРЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ

1.1.Порядок действия руководителя МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа» (или лица, его замещающего) при пожаре:

-Сообщить  о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность дежурные службы города;

-Организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития;

-Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;

-В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

-Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения);

-Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

-По возможности принять меры к отключению электроэнергии, организовать мероприятия по предотвращению распространения огня и задымлению помещений;

-Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

-Сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым к тушению пожара и проведению связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строениях и др., необходимые для успешной ликвидации пожара и  обеспечения безопасности личного состава;

-В дальнейшем оказывать содействие сотрудникам пожарной охраны.

1.2.Порядок действия работников МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа»  при пожаре:

1.2.1При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника организации является спасение жизни людей.

1.2.2.Каждый, обнаруживший запах гари, дыма и другие признаки загорания, обязан:

- немедленно оповестить об обнаружении пожара всех работников и, в первую очередь, руководство ООО «НАИМЕНОВАНИЕ», а также сотрудников охраны (можно воспользоваться ручным пожарным извещателем либо тревожной кнопкой);

- немедленно  сообщить об этом в пожарную часть по телефону 101 или с мобильного – 112, с указанием точного  адреса и места пожара, а также сообщить свою фамилию,  порядок подъезда к объекту и ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны;

1.2.3.Для предупреждения находящихся в зале людей задействовать систему оповещения,   воспользовавшись ручным пожарным извещателем;

1.2.4.С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

1.2.5.В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрейшей эвакуации, используя для этого двери запасных эвакуационных выходов;

1.2.6.Организовать проверку наличия работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;

1.2.7.Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей, и  оказать помощь в выборе кратчайшей дороги к очагу возгорания;

1.2.8.При необходимости вызвать медицинскую и другие службы;

1.2.9.Принять, при необходимости, меры по отключению приточно-вытяжной вентиляции, электроснабжения, а также выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений здания, привлекая технический персонал предприятия;

1.2.10.Из числа работников или охранников, не задействованных в тушении пожара, организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность входа других лиц в здание, где возник пожар;

1.2.11.До прибытия пожарной охраны принять посильные меры по  тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушители, кошма),   и других подручных средств (ведра, бутылки с водой, земля из цветочного горшка), строго придерживаясь следующих правил:

- должна быть обеспечена защита и эвакуация людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

-  нельзя подносить огнетушитель ближе 1 метра к электроустановке под напряжением;

- нельзя тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости, электросети, находящиеся под напряжением;

- при возгорании масла  (в кастрюле или на сковороде), необходимо немедленно отключить электроэнергию, накрыть сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и  так оставить до охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет вновь;

- в случае загорания одежды на человеке немедленно повалить его на пол, заливая воспламенившуюся одежду водой (зимой забросать снегом). Если воды нет, необходимо закатать пострадавшего в плотную ткань, пальто, войлок, оставив голову открытой, чтобы он не получил ожога дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами горения. Ни в коем случае не давать ему бежать, т.к. это усилит горение. Если ничего под рукой не оказалось, надо катать горящего по земле, чтобы сбить пламя;

- если обстоятельства вынудят проходить через пламя, то в целях самозащиты надо накрыться с головой какими-либо полотнищами или верхней одеждой и по возможности облиться водой;

- через задымленный коридор, лестницу и др. необходимо двигаться, пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма). Заблудившись, надо выходить в сторону тяги дыма;

- в продуктах горения содержится 50-100 видов токсических химических соединений (синильная кислота, фосген, оксид углерода и др.), а содержание кислорода в воздухе уменьшается. Поэтому опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от него. Для предотвращения попадания дыма в дыхательные пути необходимо намочить любую ткань, рукав одежды и приложить к лицу;

-  в случае вспышки разлитого бензина, масла и т.д. пламя надо гасить песком, землей, огнетушителем  или иными подручными средствами (стиральный порошок, соль), засыпая  огонь.

1.2.12.Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности организовать эвакуацию материальных ценностей. Эвакуация ценностей осуществляется после обеспечения полной эвакуации людей. В первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар, а также, если они осложняют работу по тушению пожара и являются огнеопасными, создавая дополнительную угрозу распространения пожара;

1.2.13.По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны необходимо  сообщить руководителю пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации;

1.2.14.В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

2. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ:

2.1.В ночное время в случае возникновения пожара действия администрации до их прибытия на место ЧС должен выполнять сторож:

2.2.Немедленно вызвать пожарную охрану, сообщив наименование предприятия, его  точный адрес и обеспечить встречу пожарных подразделений;

2.3.Сообщить о чрезвычайной ситуации руководителю МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа»

2.4.Одновременно оповестить о произошедшем всех находящихся в здании людей  и принять все меры к подготовке, а случае прямой угрозы для жизни приступить непосредственно к эвакуации людей из угрожающей зоны, мобилизовав для этого весь наличный персонал;

2.5.При наличии возможности организовать тушение пожара до прибытия пожарных подразделений имеющимися силами и средствами.

2.6.Дежурному персоналу во время ночного дежурства запрещается:

-Уходить из помещений или с территории предприятия;

-Пользоваться открытым огнем, курить;

-Отвлекаться от своих служебных обязанностей и спать.

2.7Дежурный персонал обязан:

-Хорошо знать средства и способы вызова пожарной охраны;

-Знать расположение и уметь пользоваться всеми имеющимися средствами пожаротушения;

-Хорошо знать планировку помещений, расположение основных и запасных выходов;

-Перед заступлением на ночное дежурство проверить наличие и исправность фонарей, запасного освещения, исправность работы телефона, средств связи.